| REF NO. PART NO. DESCRIPTION QTY. 01 0112578 PUMP CASING 1 02 0112579 FLANGE BRACKET* 1 03 0114640 VOLUTE 1 04 0113532 IMPELLER 1 05 0112822 SUCTION FLANGE 1 06 0112665 CHECK VALVE 1 07 0111359 DELIVERY FLANGE* 1 08 0110541 DEL. FLANGE GASKET 1 09 0117158 SE H-50X FRAME 1 10 0110466 ADJUSTING WASHER 3 11 0118078 20A PLUG SET 2 | REF NO. PART NO. DESCRIPTION QTY. 13 0110688 MECHANCIAL SEAL 1 15 0115014 O RING 1 16 0112792 O RING 1 17 743119046 M8*22 HEX BOLT 4 18 743119047 M8*25 HEX BOLT 4 19 743119045 M8-*20 HEX BOLT 3 20 743119051 M8*35 HEX BOLT 4 21 734532076 M8*60 SOCKET BOLT 4 22 827419008 M8 NUT 4 23 854255008 M8 SEAL WASHER 4 24 0110515 RUBBER MOUNT 4 |
| --- | --- |